## ราคาต่อหน่วย (hidden)
ราคาต่อหน่วย
|  |  |  | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ต่อหน่วย | ต่อหน่วย
|  | ที่ต้องใช้ |  | (บาท) | (บาท)
1 | งานดิน
| - งานปรับบริเวณ เตรียมพื้นที่ | 1 | ตร.ม. | 0 | 2
| - ปักผัง | 1 | ตร.ม. | 0 | 5
| - งานดินขุด ถมกลับ | 1 | ลบ.ม. | 0 | 52
| -งานดินขุดฐานราก และถมกลับ | 1 | ลบ.ม. | 0 | 99
| - งานดินถมบดอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. | 195 | 39
| - งานดินลูกรังบดอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. | 338 | 39
| -หินคลุกบดอัดแน่น | 1 | ลบ.ม. | 495 | 39
| - ทรายหยาบบดอัดแน่นปรับระดับ | 1 | ลบ.ม. | 373.1 | 99
| - ทรายหยาบรองก้นหลุม | 1 | ลบ.ม. | 373.1 | 91
| - ค่าขนส่งระยะทาง 75 กม. | 1 | ลบ.ม. |  | 195
2 | งานไม้แบบ
| - ไม้แบบรวมตะปู เสา คานหรือท้องผิว | 1 | ตร.ม. | 240 | 154
| - ไม้แบบรวมตะปู ทั่วไป | 1 | ตร.ม. | 240 | 133
| - ไม้เนื้อแข็ง | 1 | ลบ.ฟ. | 720 | 35
3 | งานคอนกรีต
| - คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (รวมค่าขนส่ง) | 1 | ลบ.ม. | 2045 | 398
| - คอนกรีตโครงสร้างรวมค่าขนส่ง (ค.2) | 1 | ลบ.ม. | 2245 | 485
| - คันหินรางตื้น | 1 | ม. | 300 | 60
| - คันหิน | 2 | ม. | 196 | 39
| - บล็อคตัวหนอน CPAC สำหรับทางเท้า หรือ ทางเดิน | 1 | ก้อน | 6.25 | 0
-พื้นสำเร็จ ตาม มอก.828-2528
| ท้องเรียบ LL = 200 kg/sq.m. | 1 | ตร.ม. | 215 | 25
| ท้องเรียบ LL = 300 kg/sq.m. | 1 | ตร.ม. | 225 | 25
| ท้องเรียบ LL = 400 kg/sq.m. | 1 | ตร.ม. | 240 | 25
| ท้องเรียบ LL = 500 kg/sq.m. | 1 | ตร.ม. | 250 | 25
| ท้องกลวง หนา 0.1 ม. | 1 | ตร.ม. | 260 | 35
| ท้องกลวง หนา 0.15 ม. | 1 | ตร.ม. | 295 | 50
| ท้องกลวง หนา 0.20 ม. | 1 | ตร.ม. | 325 | 60
| - ค่าเท Topping (รวมวัสดุ+รวมค่าแรง) | 1 | ตร.ม. | 135
4 | งานเหล็กเสริม (รวมค่าขนส่ง)
| - RB f 6 มม. | 1 | ตัน | 24100 | 0
| - RB f 9 มม. | 1 | ตัน | 24100 | 0
| - DB f< 12 มม. | 1 | ตัน | 24100 | 0
| - DB f< 16 มม. | 1 | ตัน | 24100 | 0
| - DB f< 20 มม. | 1 | ตัน | 24100 | 0
| - ลวดผูกเหล็กรวมค่าแรง | 1 | กก. | 40 | 0
| - ค่าแรงงานเหล็ก | 1 | ตัน | 0 | 3400
5 | งานเหล็กรูปพรรณ
| - ท่อเหล็กดำ BS-M f 3" หนา 3.5 มม. | 1 | ท่อน | 1026 | 0
| - ท่อเหล็กดำ BS-M f 2 1/2" หนา 3.0 มม. | 1 | ท่อน | 740 | 0
| - ท่อเหล็กดำ BS-M f 2" หนา 3.0 มม. | 1 | ท่อน | 585 | 0
| - ท่อเหล็กดำ BS-M f 1 1/2" หนา 2.0 มม. | 1 | ท่อน | 456 | 0
| - ท่อเหล็กดำ BS-M f 1 " หนา 2.8 มม. | 1 | ท่อน | 295 | 0
| - ท่อเหล็กดำ BS-M f 1 " หนา 2.0 มม. | 1 | ท่อน | 210 | 0
| - เหล็ก C 100 x 50 x 20 2.3 มม. | 1 | ท่อน | 654 | 0
| - เหล็ก C 100 x 50 x 20 3.2 มม. | 1 | ท่อน | 841 | 0
| - เหล็ก C 125 x 50 x 20 3.2 มม. | 1 | ท่อน | 1015 | 0
| - เหล็ก C 150 x 50 x 20 3.2 มม. | 1 | ท่อน | 1150 | 0
| - เหล็กกล่อง 1"x 1" หนา 1.2 มม. ยาว 6.0 ม. | 1 | ท่อน | 165 | 0
| - แปซีแพคโมเนีย ความยาว 4 เมตร | 1 | ท่อน | 130 | 0
| - เหล็กกล่อง 1"x 2" หนา 2.0 มม. ยาว 6.0 ม. | 1 | ท่อน | 320 | 0
| - เหล็กกล่อง 2"x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.0 ม. | 1 | ท่อน | 840 | 0
| - เหล็กกล่อง 4"x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.0 ม. | 1 | ท่อน | 950 | 0
| - ทาสีกันสนิม และทาทับด้วยสีน้ำมัน(สำหรับงานเหล็ก) | 1 | ตร.ม. | 45 | 38
| - ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคา(รวมลวดเชื่อม) | 1 | กก. | 0 | 8.5
| - ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กสองด้าน(รวมลวดเชื่อม) | 1 | กก. | 0 | 10
| - ค่าขนส่งระยะทาง 75 กม. | 1 | ตัน | 0 | 140
6 | งานหลังคา
| - แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์กันความร้อน | 1 | ตร.ม. | 45 | 6
| - กระเบื้องมุงหลังคาคอนกรีต | 1 | แผ่น | 12 | 0
| - หลังคา Metal Sheet | 1 | ตร.ม. | 320 | 70
| - หลังคาใส โพลีคาร์บอเนต | 1 | ตร.ม. | 420 | 45
| - ค่าแรงทำโครงหลังคา, มุงหลังคา | 1 | ตร.ม. | 0 | 135
| - เชิงชาย GRC กว้าง 0.20 ม. | 1 | ม. | 160 | 35
| - เชิงชาย GRC กว้าง 0.40 ม. | 1 | ม. | 260 | 60
7 | งานพื้น
| - หินขัดกับที่ ฝังพลาสติก | 1 | ตร.ม. | 186 | 153
| - หินขัดกับที่ ฝังโลหะ เล่นลายประดับ | 1 | ตร.ม. | 195 | 198
| - กระเบื้องเซรามิค 8" x 8" ผิวด้าน (รวมปูนทราย) | 1 | ตร.ม. | 250 | 125
| - กระเบื้องโมเสค | 1 | ตร.ม. | 480 | 170
| - ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ | 1 | ตร.ม. | 45 | 25
| - ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ หนา 5 ซม. | 1 | ตร.ม. | 48 | 38
| - ผิวซีเมนต์ขัดมันหนา 5 ซม. ผสมกันซึม | 1 | ตร.ม. | 88 | 71
| - ผิวซีเมนต์ขัดมัน เคลือบยูรีเทน 2 รอบ | 1 | ตร.ม. | 220 | 90
| - โรยหินกรวด สีขาว | 1 | ลบ.ม. | 780 | 150
| - กรวดล้าง | 1 | ตร.ม. | 235 | 145
| - กรวดล้างสลับกระเบื้อง 8"x8" | 1 | ตร.ม. | 350 | 185
| - กระเบื้องดินเผาลำปางไทย | 1 | ตร.ม. | 646.25 | 165
| - ผิวซีเมนต์ขัดมันผสมสี | 1 | ตร.ม. | 82 | 45
| - พื้นผิวหินทราย คละสี คละขนาด | 1 | ตร.ม. | 721 | 195
| - พื้นผิวหินชนวน | 1 | ตร.ม. | 921 | 175
| - อิฐตัวหนอน CPAC | 1 | ก้อน | 6 | 0
8 | งานผนัง
ราคามาตรฐานงานผนังและวัสดุงานผนัง
| 1. ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นเซาะร่อง โชว์แนว | 1 | ตร.ม. | 156 | 89
| 2. ผนังอิฐก่อมวลเบา Q-Con | 1 | ตร.ม. | 220 | 60
| 3. ผนังอลูมิเนียมทึบ | 1 | ตร.ม. | 650 | 120
| 4. แผงกันแดดสำเร็จ | 1 | ตร.ม. | 550 | 100
| 5. ก่ออิฐบล็อคซีเมนต์ | 1 | ตร.ม. | 123 | 55
| 6. ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 1 | ตร.ม. | 150 | 89
| 7. ฉาบปูนเรียบ | 1 | ตร.ม. | 55 | 52
| 8. กระเบื้องเซรามิคเคลือบบุผนัง | 1 | ตร.ม.
| -กระเบื้อง 8"x8" ชนิดสีเรียบ ดูราเกรส ราคาแผ่นละ | 6.75 | บาท | 202.5 | 125
| -กระเบื้อง 8"x8" ชนิดสีเรียบ คอตโต้ ราคาแผ่นละ | 7 | บาท | 210 | 125
| -กระเบื้อง 8"x8" ชนิดลวดลาย คัมพานา ราคาแผ่นละ | 7 | บาท | 210 | 125
| -กระเบื้อง 8"x8" ชนิดลวดลาย คอตโต้ ราคาแผ่นละ | 7.5 | บาท | 225 | 125
| 9. ผนังเกล็ดสำเร็จรูป | 1 | ตร.ม.
| 10. ผนังกันไฟ | 1 | ตร.ม. | 150 | 75
| 11. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 185 | 75
12. ไม้ฝาเฌอร่า หรือ ไม้ฝาตราช้าง
| - ไม้ฝาตราช้าง ขนาด 0.15x3.00ม.หนา 8 มม. | 1 | แผ่น | 75 | 0
| - ไม้ฝาตราช้าง ขนาด 0.20x3.00ม.หนา 8 มม. | 1 | แผ่น | 105 | 0
| - ไม้ฝาตราช้าง ขนาด 0.15x4.00ม.หนา 8 มม. | 1 | แผ่น | 100 | 0
| - ไม้ฝาตราช้าง ขนาด 0.20x4.00ม.หนา 8 มม. | 1 | แผ่น | 140 | 0
13. แผ่นยิปซั่มบอร์ด
| ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 9 มม.(ไม่มีฟลอยด์) | 1 | แผ่น | 50 |  | 69.4444
| ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 9 มม.(มีฟลอยด์) | 1 | แผ่น | 65 |  | 90.2778
| ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 12 มม.(ไม่มีฟลอยด์) | 1 | แผ่น | 52 |  | 72.2222
| ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 12 มม.(มีฟลอยด์) | 1 | แผ่น | 72 |  | 100
| ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 12 มม.(ขอบลาด) | 1 | แผ่น | 190 |  | 65.9722
| 14. ไม้ระแนงไม้ฝาสังเคราะห์ | 1 | ตร.ม. | 416.6667
(1 แผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. ราคาแผ่นละ 1200 บาท)
| 15. ทาสีน้ำพลาสติก | 1 | ตร.ม. | 45 | 38
| 16. กระเบื้องดินเผา L-Thai ขนาด 8"x8" | 1 | แผ่น | 23.5
|  | 1 | ตร.ม. | 646.25 | 165
17. กระเบื้องยาง DinoFlex
| -ขนาด 9"x9" หนา 2.0 มม. | 1 | ตร.ม. | 130 | 35
9 | งานอลูมิเนียม /กระจก
| 1.อลูมิเนียม สีอบดำ กระจกสีชา | 1 | ตร.ม. | 1800 | 250
10 | งานไม้/ประตูไม้
| -บานประตูไม้สัก | 1 | ตร.ม. | 1200 | 150
8.2 | ผนังไม้ฝาตราช้างด้านนอก และยิปซั่มบอร์ด 12 มม.
ฉาบเรียบด้านใน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ผ1)
ประกอบด้วย
| 1. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 185 | 75 | 185 | 75
2. ไม้ฝาตราช้าง ติด 1 ด้าน
| ไม้ฝาตราช้าง สีซีเมนต์ ขนาด 20x300x8 มม. | 1.9 | แผ่น | 105 |  | 199.5 | 0
จำนวน 1.9 แผ่น/ ตร.ม. (1 ด้าน)
| อุปกรณ์อื่น ๆ | 1 | เหมา | 15 |  | 15 | 0
| 3.แผ่นยิปซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 12 มม. ติด 1 ด้าน | 0.34722 | แผ่น | 52 | 52 | 18.0556 | 18.0556
แผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. ใช้ 1.40 แผ่น/ ตร.ม.(1 ด้าน)
| 4.งานทาสี | 2 | ตร.ม. | 45 | 38 | 90 | 76
| ราคาต่อ 1 ตารางเมตร | 1 | ตร.ม. | 507 | 169 | 507.5556 | 169.0556
8.3 | ผนังยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ฉาบเรียบ ทาสี
โครงเคร่า เหล็กอาบสังกะสี (ผ2)
ประกอบด้วย
| 1. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 185 | 75 | 185 | 75
| 2. แผ่นยิปซั่มบอร์ด ขอบลาด หนา 12 มม. ติด 2 ด้าน |  |  |  |  | 0 | 0
| แผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. ใช้ 0.35 แผ่น/ ตร.ม.(1 ด้าน) | 0.69444 | แผ่น | 190 |  | 131.9444 | 0
| อุปกรณ์อื่น ๆ | 1 | เหมา | 40 |  | 40 | 0
| 3. งานทาสี | 2 | ตร.ม. | 45 | 38 | 90 | 76
| ราคาต่อ 1 ตารางเมตร | 1 | ตร.ม. | 446 | 151 | 446.9444 | 151
8.4 | ผนังอิฐมวลเบา Q-Con หนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ
บุด้วยฟองน้ำหนา 2 นิ้ว หุ้มด้วยผ้าไหมพื้นเมือง (ผ3)
ประกอบด้วย
| 1.อิฐมวลเบา Q-Con ความหนา 7.5 ซม. | 1 | ตร.ม. | 220 | 60 | 220 | 60
| 2.งานฉาบปูน | 2 | ตร.ม. | 55 | 52 | 110 | 104
| 3.บุด้วยฟองน้ำ โครงไม้สยา | 2 | ตร.ม. | 25 | 35 | 50 | 70
| 4.หุ้มด้วยผ้าไหม สี ลวดลาย พื้นเมือง (2 ตร.ม.) | 2.4691 | หลา | 800 | 0 | 1975.3086 | 0
| ราคาต่อ 1 ตารางเมตร | 1 | ตร.ม. | 2355 | 234 | 2355.3086 | 234
8.5 | ผนังไม้ฝาตราช้างสีซีเมนต์ ทาสี (2 ด้าน)
โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี (ผ4)
ประกอบด้วย
| 1. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 185 | 75 | 185 | 75
| 2. ไม้ฝาตราช้าง ติด 2 ด้าน |  |  |  |  | 0 | 0
| ไม้ฝาตราช้าง สีซีเมนต์ ขนาด 20x300x8 มม. | 3.8 | แผ่น | 105 |  | 399 | 0
| จำนวน 1.9 แผ่น/ ตร.ม. (1 ด้าน) |  |  |  |  | 0 | 0
| 3. อุปกรณ์อื่น ๆ | 1 | เหมา | 15 |  | 15 | 0
| 4. งานทาสี | 2 | ตร.ม. | 45 | 38 | 90 | 76
| ราคาต่อ 1 ตารางเมตร | 1 | ตร.ม. | 689 | 151 | 689 | 151
8.6 | ราวระเบียง ตะแกรงเหล็กฉีก วีแอนด์พี
โครงเหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.0 มม. ทาสีเขียว(ผ6)
ประกอบด้วย
| 1. ตะแกรงเหล็กฉีก 0.26 m2/m. | 0.26 | ตร.ม. | 416.6667 | 32 | 108.3333 | 8.32
| 2. L.G. 1"x2" หนา 2.3 มม. (ใช้ 6.82 m./m.) | 1.1367 | เส้น | 320 |  | 363.7333 | 0
| 3. ค่าแรงเชื่อม ประกอบ ติดตั้ง | 1 | ม. |  | 120 | 0 | 120
| ราคาต่อความยาว 1 เมตร | 1 | ม. | 472 | 128 | 472.0667 | 128.32
แผงกันแดดตะแกรงเหล็กฉีก วีแอนด์พี
โครงเหล็กกล่อง 1"x2" หนา 2.0 มม. ทาสีเขียว(ผ6)
ประกอบด้วย
| 1. ตะแกรงเหล็กฉีก 0.3375 m2/m. | 0.34 | ตร.ม. | 416.6667 | 32 | 141.6667 | 10.88
| 2. L.G. 1"x2" หนา 2.3 มม. (ใช้ 3.5 m./m.) | 0.58333 | เส้น | 320 |  | 186.6667 | 0
| 3. ค่าแรงเชื่อม ประกอบ ติดตั้ง และทาสี | 1 | เหมา |  | 120 | 0 | 120
| ราคาต่อความยาว 1 เมตร | 1 | ม. | 328 | 130 | 328.3333 | 130.88
8.7 | ผนังอิฐ Q-Con หนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ ทาสี (ผ7)
ประกอบด้วย
| 1.อิฐมวลเบา Q-Con ความหนา 7.5 ซม. | 1 | ตร.ม. | 220 | 60 | 220 | 60
| 2.งานฉาบปูน | 2 | ตร.ม. | 55 | 52 | 110 | 104
| 3.งานทาสี | 2 | ตร.ม. | 45 | 38 | 90 | 76
| ราคาต่อ 1 ตารางเมตร | 1 | ตร.ม. | 420 | 240 | 420 | 240
9 | งานฝ้าเพดาน
| - ฝ้าฉาบปูนเรียบ | 1 | ตร.ม. | 37 | 54
| - ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบ | 1 | ตร.ม. | 279 | 52
สังกะสี
| - ยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล์ | 1 | ตร.ม. | 335 | 58
ขนาด 0.60 x 0.60 ม. เคร่าอลูมิเนียม ที-บาร์
| - ฝ้าอลูมิเนียมอบสี เคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 410 | 60
| - ฝ้าเพดานไม้ฝาเฌอร่า เคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 362 | 65
| - ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด เคร่าเหล็กอาบสังกะสี | 1 | ตร.ม. | 260
10 | งานประตู
| ป1 ประตูบานสวิงคู่ ขนาดบาน 2.00x2.00 ม. | 1 | ชุด | 12050 | 1500
วงกบ บานกรอบอลูมิเนียมอบสีดำ (ตร.ม.ละ 2,050 บาท)
ลูกฟักกระจกใสหนา 8 มม. พร้อมอุปกรณ์
| ป2 ประตูบานเฟี้ยม บานประตูไม้อัดสัก 4 มม. | 1 | ชุด | 8500
ขนาดบาน 3.20 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ
| ป3 ประตูบานสวิงคู่ บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.30x2.80 ม. | 1 | ชุด | 3250
วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบขยาย
| ป4 ประตูบานสวิงเดี่ยว บานไม้อัดสัก ขนาด 1.00x2.00 ม. | 1 | ชุด | 2450 | 600
วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมอุปกรณ์
| ป5 ประตูบานสวิงเลื่อน ขนาดบาน 3.40x2.00 ม. | 1 | ชุด | 62000 | 335
วงกบบานกรอบอลูมิเนียมอบสีดำ
ลูกฟักกระจกใสหนา 8 มม. พร้อมอุปกรณ์
| ป6 ประตูบานสวิงเดี่ยว ขนาด 0.70x2.00 ม. | 1 | ชุด | 1650 | 270
บานไม้อัดสัก วงกบไม้เนื้อแข็ง
| ป7 ประตูบานสวิงเดี่ยว บานไม้อัดสัก ขนาด 1.00x2.00 ม. | 1 | ชุด | 1500 | 250
วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4" พร้อมอุปกรณ์
| ป8 ประตูสวิงพร้อมช่องแสงติดตาย ตามแบบ | 1 | ชุด | 16800 | 500
วงกบบานกรอบอลูมิเนียมอบสีดำ
| ป9 ประตูบานสวิงเดี่ยว PVC สำเร็จรูป ขนาด 0.70x2.00 ม. | 1 | ชุด | 1250 | 350
วงกบสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์
| ป10 | 1 |  | 1250 | 445
11 | งานหน้าต่าง
| น1 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาดบาน 2.00 x 2.80 ม. | 1 | ชุด | 12000 | 0
ตามแบบขยาย
| น2 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาดบาน 10.00 x 2.80 ม. | 1 | ชุด | 66000
ตามแบบขยาย
| น3 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาดบาน 10.00 x 2.80 ม. | 1 | ชุด | 22500
ตามแบบขยาย
| น4 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.60 x 2.80 ม. | 1 | ชุด | 9800
ตามแบบขยาย
| น5 บานเหล็กม้วน ทำสีเขียว | 1 | ชุด | 11000
| น6 หน้าต่างบานเฟี้ยม บานไม้อัดสัก ตามแบบขยาย | 1 | ชุด
| น7 ช่องแสงกระจกติดตาย ขนาด 1.65x2.80 ม. | 1 | ชุด | 9800
ตามแบบขยาย
| น8 ช่องระบายอากาศ เกล็ดกระจกใสติดตาย | 1 | ชุด | 1650
12 | งานสุขภัณฑ์
| 12.1 ส้วมชักโครก นั่งยอง มีหม้อน้ำ | 1 | ชุด | 3300 | 298
| 12.2 อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ | 1 | ชุด | 1200 | 298
| 12.3 โถปัสสาวะชาย | 1 | ชุด | 1100 | 298
| 12.4 ที่ใส่กระดาษชำระฝังผนัง | 1 | ชุด | 140 | 103
| 12.5 รูระบายน้ำที่พื้น มีดักกลิ่น | 1 | ชุด | 120 | 90
| 12.6 แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย | 1 | อัน | 1000 | 170
| 12.7 ก๊อกฉีดชำระ | 1 | ชุด | 280 | 90
| 12.8 ก๊อกบอลล์ f 3/4" | 1 | ชุด | 120 | 90
| 12.9 กระจกเงาขนาด 0.80 x 1.00 ม. | 1 | ชุด | 750 | 100
13 | งานประปาสุขาภิบาล
| 13.1 ระบบท่อประปาสุขาภิบาล |  |  | 0 | 0
| 13.2 ถังบำบัดน้ำเสีย | 1 | ชุด | 65000 | 7000
| 13.3 รางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด | 1 | ม. | 450 | 200
| 13.4 ท่อระบายน้ำ คสล f 0.40 ม. | 1 | ม. | 370 | 120
งานภูมิสถาปัตย์
1 | ปลูกหญ้า | 1 | ตร.ม. | 25 | 20

## ข้อมูลดิบ (hidden)
ชั้น | งาน | หน่วย | ดินขุด+ถม | ทราย | Lean | ไม้แบบ | Con | เหล็ก | [6 empty] | ดินขุด+ถม | ทราย | Lean | ไม้แบบ | Con | เหล็ก
[8 empty] | RB 6 | RB 9 | RB 12 | DB 12 | DB 16 | DB 20 | DB 25 | [5 empty] | RB 6 | RB 9 | RB 12 | DB 12 | DB 16 | DB 20 | DB 25
| F | 1 | 228 | 5 | 2.5 | 62.4 | 13.7 |  | 115.2 |  | 61.6 | 1042.2 |  |  | 228 | 5 | 2.5 | 62.4 | 13.7 | 0 | 115.2 | 0 | 61.6 | 1042.2 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ฐานราก | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 228 | 5 | 2.5 | 62.4 | 13.7 | 0 | 115.2 | 0 | 61.6 | 1042.2 | 0 | 0
[15 empty] | 285 | 6.25 | 2.75 | 49.92 | 15.07 | 0 | 123.264 | 0 | 67.144 | 1156.842 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 61.5087 | 0 | 59.6239 | 1827.8104 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0.061509 | 0 | 0.059624 | 1.8278 | 0 | 0
| C | 1 |  |  |  | 256.2 | 19.8 | 1562.4 |  |  |  | 1637.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 19.8 | 1562.4 | 0 | 0 | 0 | 1637.5 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ชั้น 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 19.8 | 1562.4 | 0 | 0 | 0 | 1637.5 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 204.96 | 21.78 | 1640.52 | 0 | 0 | 0 | 1817.625 | 0 | 0
[20 empty] | 364.1954 | 0 | 0 | 0 | 2871.8475 | 0 | 0
[20 empty] | 0.3642 | 0 | 0 | 0 | 2.8718 | 0 | 0
พื้น | GS1 | 1 |  |  |  |  | 56.7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GS2 | 1 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| S1 | 1 |  |  |  |  | 2.6 |  | 394 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ***มี Wiremesh | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.13 | 0 | 421.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 210.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0.21037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
คาน
| B | 1 |  | 12.4 | 6.2 | 260 | 25.7 | 1767 | 370 |  | 200 | 1430 |  |  | 0 | 12.4 | 6.2 | 260 | 25.7 | 1767 | 370 | 0 | 200 | 1430 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 12.4 | 6.2 | 260 | 25.7 | 1767 | 370 | 0 | 200 | 1430 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15.5 | 6.82 | 208 | 28.27 | 1855.35 | 395.9 | 0 | 218 | 1587.3 | 0 | 0
[20 empty] | 411.8877 | 197.5541 | 0 | 193.584 | 2507.934 | 0 | 0
[20 empty] | 0.41189 | 0.19755 | 0 | 0.19358 | 2.5079 | 0 | 0
บันได | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
สะพาน | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ซุ้มประตู | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ปก (hidden)
รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดทำโดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ปก (2) (hidden)
ราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดทำโดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ปร.6
แบบ ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานก่อสร้างอาคาร | 11204675.1796
2 | งานครุภัณฑ์ | 12561479
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษฯ | 0
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 23766154.1796
| ราคากลาง | 23766154.18
| ตัวอักษร | ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์
กรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
(พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.)
กรรมการ
(นายสุนทร สายคำ)
กรรมการ
(นายนิรันดร เลิศวีรพล)
กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)
กรรมการ
(นายธนณัฐ ปะกินำหัง)
กรรมการ
(นายเมธาวิน เถาว์ชาลี)
กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร)

## ปร.5
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ |  | มีจำนวน |  | หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | ประเภทงานอาคาร | 8727742 | 1.2838 | 11204675.1796
2 | ประเภทงานทาง
3 | ประเภทงานชลประทาน | 0 | 0 | 0
4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | 0 | 0 | 0
เงื่อนไข
0
0
7
7
สรุป | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 11204675.1796
| ตัวอักษร | สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร | 0 | ตร.ม.
| เฉลี่ยราคาประมาณ | 0 | บาท / ตร.ม.
กรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
(พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.)
กรรมการ
(นายสุนทร สายคำ)
กรรมการ
(นายนิรันดร เลิศวีรพล)
กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)
กรรมการ
(นายธนณัฐ ปะกินำหัง)
กรรมการ
(นายเมธาวิน เถาว์ชาลี)
กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร)
แบบ ปร.5 (ข)
แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ
กลุ่มงาน/งาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ |  | มีจำนวน |  | หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษี | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
มูลค่าเพิ่ม
1 | งานอุปกรณ์ประกอบระบบ | 11739700 | 1.07 | 12561479
สรุป | รวมค่าก่อสร้าง |  |  | 12561479
| ตัวอักษร | สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน
กรรมการกำหนดราคากลาง
ประธานกรรมการ
(พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ดร.)
กรรมการ
(นายสุนทร สายคำ)
กรรมการ
(นายนิรันดร เลิศวีรพล)
กรรมการ
(นายปิยะณัฐ กุลชะโมรินทร์)
กรรมการ
(นายธนณัฐ ปะกินำหัง)
กรรมการ
(นายเมธาวิน เถาว์ชาลี)
กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร)

## Summary cost
|  |  |  | แบบ ปร.4 | หน้าที่..........จาก..........หน้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น |  |  |  | แบบเลขที่ | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  | สำนัก / กอง |  | กรม
ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง |  |  |  | เมื่อวันที่
สรุปบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากลางค่าก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ |  | จาก BOQ แผ่นที่ | จำนวนเงินรวม | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
1 | กลุ่มงานที่ 1
| 1.1 งานสถาปัตยกรรม |  |  | 5764042
| 1.2 งานระบบไฟฟ้า |  |  | 2873500
| รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 |  |  | 8637542
2 | กลุ่มงานที่ 2
งานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
| 2.1 งานป้ายสัญลักษณ์ |  |  | 90200
| รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2 |  |  | 90200
3 | กลุ่มงานที่ 3
งานภูมิทัศน์
| 3.1 งานสถาปัตยกรรม |  |  | 0
| 3.2 งานระบบไฟฟ้าบริเวณ |  |  | 0
| 3.3 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ |  |  | 0
| รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3 |  |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 1 |  |  | 8727742
ส่วนที่ 2 หมวดงานอุปกรณ์ประกอบระบบ
| 2.1 งานอุปกรณ์ประกอบงานสถาปัตยกรรม |  |  | 3069950
| 2.2 งานอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  | 8669750
| รวมค่างานส่วนที่ 2 |  |  | 11739700
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
| ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไข |  |  | 0
| รวมค่างานส่วนที่ 3 |  |  | 0
ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด
ก. | ค่างานส่วนที่ 1 คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F จากตาราง FACTOR F |  |  | 11204675.1796
โดยใช้ค่า FACTOR F ที่เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
1.2838
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก |  |  | 11204675.1796
ข. | ค่างานส่วนที่ 2 บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม = 7% |  |  | 12561479
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข |  |  | 12561479
ค. | ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  | 0 |  | 1170000
| รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค |  |  | 0
| รวมเป็นค่างานก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก.+ข้อ ข. + ข้อ ค. |  |  | 23766154.1796 |  | 23400000 | 24570000
366154.1796

## 1.1 งานสถาปัตยกรรม
[8 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่..........จาก..........หน้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น |  |  | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  |  | สำนัก / กอง |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1
1.1 | งานสถาปัตยกรรม
1.1.1 | งานรื้อถอน
| - | งานรื้อถอนพื้นพร้อมขนทิ้ง | 2122 | ตร.ม. | 0 | 0 | 25 | 53050 | 53050
| - | งานรื้อถอนประตู | 46 | ชุด | 250 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | รวมค่าแรง
| - | งานรื้อถอนหน้าต่าง | 46 | ชุด | 500 | 23000 | 0 | 0 | 23000 | รวมค่าแรง
| - | งานเตรียมพื้นที่ ปิดล้อมและป้องกันฝุ่นและอุปกรณ์จากการทำงาน | 1 | งาน | 17500 | 17500 | 5000 | 5000 | 22500
| 1.1.1 งานรื้อถอน |  |  |  |  | 52000 |  | 58050 | 110050
1.1.2 | งานพื้น
| - | งานปรับระดับด้วยปูนปรับระดับ Self-Leveling ความหนาไม่น้อยกว่า 1 – 3 มม. ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ARDEX , SIKA , LANKO หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 2122 | ตร.ม. | 90 | 190980 | 65 | 137930 | 328910 |  | สายเบอร์ 10
| F1 | งานติดตั้งกระเบื้องยาง (PVC.) ชนิดม้วน ผิวหน้าเคลือบ PUR ลายไม้ ขนาดของม้วนไม่น้อยกว่า 2 x 20 ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. Wear Layer ไม่น้อยกว่า 0.7 มม. ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ECOCLICK ROLL+ , GERFLOR , ARMSTRONG หรือคุณภาพเทียบเท่า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 2122 | ตร.ม. | 640 | 1358080 | 150 | 318300 | 1676380 |  | สายเบอร์ 10
| - | งานติดตั้งบัวพื้น PVC ลายไม้ หน้า 4 นิ้ว ระบุรุ่นภายหลัง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 790 | ม. | 85 | 67150 | 25 | 19750 | 86900 | พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | สายเบอร์ 10
เมนดราว เบอร 4 1000
| 1.1.2 งานพื้น |  |  |  |  | 1616210 |  | 475980 | 2092190 |  |  | เมนแอร์ 2100 | กราว 1200
1.1.3 | งานผนัง | [11 empty] | 200
| 0 | ผนังเดิม ขัดทำความสะอาด ซ่อมรอยแตกร้าว ทาสีอะคริลิกความยืดหยุ่นสูง 100% | 2539 | ตร.ม. | 25 | 63475 | 25 | 63475 | 126950
| 1 | ผนังโครงไม้เนื้อแข็งอาบน้ำยากันปลวก กรุวัสดุตกแต่ง ระบุสีภายหลัง | 45 | ตร.ม. | 1300 | 58500 | 150 | 6750 | 65250
| 2 | ผนังโครงไม้เนื้อแข็งอาบน้ำยากันปลวก กรุไม้อัดหนา 6 มม. ปิดทับผิวด้วยลามิเนต ระบุสีภายหลัง | 3 | ตร.ม. | 1400 | 4200 | 150 | 450 | 4650
| 3 | ผนังโครงไม้เนื้อแข็งอาบน้ำยากันปลวก กรุวัสดุอะคูสติก ระบุรุ่นและสีภายหลัง | 25 | ตร.ม. | 1850 | 46250 | 300 | 7500 | 53750
| 4 | ผนังกระจกลามิเนต 4+4 โครงอลูมิเนียมลายไม้ ติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งกระจก | 20.52 | ตร.ม. | 4500 | 92340 | 850 | 17442 | 109782
| 5 | ผนังเฟี้ยมกรุวัสดุซับเสียง มีค่าการกันเสียงระหว่าง STC40-STC55 วัสดุไม่ลามไฟ กรุทับหน้าด้วยวัสดุอคูสติกชนิกบุผ้า ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 2 | ชุด | 89775 | 179550 | 5000 | 10000 | 189550
| 1.1.3 งานผนัง |  |  |  |  | 444315 |  | 105617 | 549932
1.1.4 | งานฝ้าเพดาน
| 1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดขอบลาด ความหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบปิดผิวเรียบ ทาสี (รวมระยะหลุมฝ้าเพดาน) | 1595 | ตร.ม. | 305 | 486475 | 90 | 143550 | 630025
| 2 | ฝ้าอลูมิเนียม Acoustic T-Bar ขนาด 60x60 ซม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต | 362 | ตร.ม. | 1200 | 434400 | 100 | 36200 | 470600
| 1.1.4 งานฝ้าเพดาน |  |  |  |  | 920875 |  | 179750 | 1100625
1.1.5 | งานประตู-หน้าต่าง
| D1 | ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียมลายไม้ พร้อมกระจกติดตาย (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 42 | ชุด | 14760 | 619920 | 1400 | 58800 | 678720
| D2 | ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อลูมิเนียมลายไม้ พร้อมกระจกติดตาย (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 95300 | 95300 | 9000 | 9000 | 104300
| D3 | ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียมลายไม้ พร้อมกระจกติดตาย (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 36480 | 36480 | 3500 | 3500 | 39980
| D4 | ประตูกระจกบานเปิดเดี่ยว พร้อมกระจกติดตาย (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 30800 | 30800 | 3000 | 3000 | 33800
| W1 | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมลายไม้ พร้อมกระจกติดตาย (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 22015 | 22015 | 2200 | 2200 | 24215
| W2 | หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม (รายละเอียดตามแบบขยาย) | 1 | ชุด | 119730 | 119730 | 12000 | 12000 | 131730
| 1.1.5 งานประตู-หน้าต่าง |  |  |  |  | 924245 |  | 88500 | 1012745
1.1.6 | งานสี
| - | งานสีทาภายนอก อะคริลิค 100% ความยืดหยุ่นสูง เกรด Shield-1 ระบุสีภายหลัง - สีรองพื้น 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 1200 | ตร.ม. | 65 | 78000 | 50 | 60000 | 138000
| - | งานสีทาภายใน อะคริลิค 100% ความยืดหยุ่นสูง เกรด Shield-1 ระบุสีภายหลัง - สีรองพื้น 1 เที่ยว มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 เที่ยว | 2500 | ตร.ม. | 65 | 162500 | 50 | 125000 | 287500
| 1.1.6 งานสี |  |  |  |  | 240500 |  | 185000 | 425500
1.1.7 | งานเบ็ดเตล็ด
| - | งานติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดกระจกเทมเปอร์ สีขาว W240 X H120 ซม. ยึดด้วยสกรู | 21 | ชุด | 12500 | 262500 | 1500 | 31500 | 294000
| - | งานติดตั้งม่านกัน UV 99% พร้อมรางม่านแบบม่านม้วนระบุเนื้อผ้าและสีภายหลัง | 24 | ชุด | 4500 | 108000 | 850 | 20400 | 128400
| - | งานติดตั้งเคาน์เตอร์ ความยาว 4.70 ม. โครงเหล็กกล่อง กรุไม้สังเคราะห์ หนา 6 มม. ปิดทับผิวด้วยลามิเนต ระบุสีภายหลัง | 2 | ชุด | 16500 | 33000 | 2500 | 5000 | 38000
| - | งานติดตั้งทางลาดสำเร็จรูป แบบ RUBBER | 21 | ชุด | 450 | 9450 | 150 | 3150 | 12600
| 1.1.7 งานเบ็ดเตล็ด |  |  |  |  | 412950 |  | 60050 | 473000
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม |  |  |  |  | 3446350 |  | 879447 | 5764042
กลุ่มงานที่ 2 หมวดงานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
2.1 | งานป้ายสัญลักษณ์
| - | งานติดตั้งป้ายหน้าห้อง ป้ายสแตนเลสกัดกรดขนาด 15x45 ซม. ระบุแบบอักษรภายหลัง | 44 | ชุด | 1250 | 55000 | 50 | 2200 | 57200
| - | งานติดตั้งป้ายอักษรแบบลอยตัว วัสดุพลาสวู๊ด ฉลุอักษรทำสี ระบุอักษรและรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ/ผู้ออกแบบ | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| รวมราคา งานป้ายสัญลักษณ์ |  |  |  |  | 85000 | 3050 | 5200 | 90200
ส่วนที่ 2 หมวดงานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
2.1 | งานอุปกรณ์ประกอบอาคารงานสถาปัตยกรรม
| - | โต๊ะผู้สอน พร้อมเก้าอี้ ระบุรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ | 21 | ชุด | 8500 | 178500 | 0 | 0 | 178500 | รวมติดตั้ง
| - | โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ ระบุรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ | 3 | ชุด | 14500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | รวมติดตั้ง
| - | โต๊ะประชุม ที่นั่งแบบมีล้อเลื่อน พร้อมเก้าอี้ ระบุรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ | 4 | ชุด | 9500 | 38000 | 0 | 0 | 38000 | รวมติดตั้ง
| - | เก้าอี้นั่งทรงสูง (เคาน์เตอร์) ระบุรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ | 6 | ชุด | 4450 | 26700 | 0 | 0 | 26700 | รวมติดตั้ง
| - | เก้าอี้นั่งพื้นแบบไม่มีพนักพิง ระบุรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ | 9 | ชุด | 3000 | 27000 | 0 | 0 | 27000 | รวมติดตั้ง
| - | ชุดโต๊ะเรียนแบบพับได้พร้อมแผ่นกันโป๊จำนวน 1 ชุด และเก้าอี้เรียนมีพนักพิงแบบวางซ้อนได้ จำนวน 2 ชุด ระบุรูปแบบโดยเจ้าของโครงการ | 525 | ชุด | 5250 | 2756250 | 0 | 0 | 2756250 | รวมติดตั้ง
| รวมราคา งานอุปกรณ์ประกอบอาคารงานสถาปัตยกรรม |  |  |  |  | 3069950 | 0 | 0 | 3069950

## 1.2 งานระบบไฟฟ้า
[8 empty] | แบบ ปร.4 | หน้าที่..........จาก..........หน้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น |  |  | แบบเลขที่ |  |  |  | รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน |  |  | สำนัก / กอง |  |  |  | กรม
ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง | [6 empty] | เมื่อวันที่
ลำดับ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคา/หน่วย | รวม | ราคา/หน่วย | รวม
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและแรงงานหมวดงานก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1
1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.1 | หมวดไฟฟ้าแรงต่ำ
MDB
| - | MCCB 3P, 400AT / 400AF , IC >= 25 kA | 1 | SET | 18000 | 18000 | 1000 | 1000 | 19000
| - | MCCB 3P, 175AT / 250AF , IC >= 25 kA | 1 | SET | 4800 | 4800 | 100 | 100 | 4900
| - | MCCB 3P, 125AT / 250AF , IC >= 25 kA | 2 | SET | 4800 | 9600 | 100 | 200 | 9800
| - | MCCB 3P, 100AT / 250AF , IC >= 25 kA | 5 | SET | 4000 | 20000 | 100 | 500 | 20500
| - | POWER DIGITAL METER, แบบแสดงค่า (kwh, kVAh) ประกอบ CT ขนาดตามแบบ | 9 | SET | 15000 | 135000 | 100 | 900 | 135900
| - | SPD 3P+NE ( TN-C-S) Class B+C 255 V | 1 | SET | 45000 | 45000 | 100 | 100 | 45100
| - | CUBICLE + BUSBAR | 1 | SET | 95000 | 95000 | 10000 | 10000 | 105000
| - | MEASUREMENT & METERING ,(ชุดอุปกรณ์ประกอบ MCCB), ชุดอุปกรณ์ AMP METER ,VOLTE METER | 1 | SET | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 15100
| - | SUPPORT+ACCESSORIES | 1 | SET | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 10100
LOAD PANEL & CONSUMER
| - | ตู้ LOAD PANEL ขนาด 42 ช่อง Main Lug 250 A | 7 | SET | 12600 | 88200 | 500 | 3500 | 91700
| - | CONSUMER UNIT 2P 4 ช่อง | 21 | SET | 1500 | 31500 | 100 | 2100 | 33600
| - | MCCB 3P, 175AT / 250AF IC = 25 kA | 1 | SET | 4100 | 4100 | 100 | 100 | 4200
| - | MCCB 3P, 125AT / 250AF IC = 25 kA | 2 | SET | 3500 | 7000 | 100 | 200 | 7200
| - | MCCB 3P, 100AT / 250AF IC = 25 kA | 5 | SET | 3000 | 15000 | 100 | 500 | 15500
| - | MCB 3P, 20AT | 25 | SET | 1500 | 37500 | 50 | 1250 | 38750
| - | MCB 2P 40AT | 21 | SET | 920 | 19320 | 50 | 1050 | 20370
| - | MCB 1P 20AT | 172 | SET | 295 | 50740 | 50 | 8600 | 59340
| - | MCB 1P 16AT | 73 | SET | 295 | 21535 | 50 | 3650 | 25185
| - | SUPPORT+ACCESSORIES+MCB (NEW)+ค่าติดตั้ง+เก็บความเรียบร้อย+เชื่อมต่อโหลดเดิมเข้ากับตู้ใหม่ | 1 | LOT | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| LOAD PANEL & CONSUMER |  |  |  |  | 647295 |  | 33950 | 681245
1.3.2 | CONDUIT & CABLE
| - | 60227 IEC01 - . 95 sq.mm. | 20 | M | 520 | 10400 | 55 | 1100 | 11500 |  |  | สายเบอร์ 10
| - | 60228 IEC01 - . 70 sq.mm. | 160 | M | 380 | 60800 | 45 | 7200 | 68000 |  |  | 50
| - | 60229 IEC01 - . 50 sq.mm. | 380 | M | 270 | 102600 | 40 | 15200 | 117800 |  |  | 700
| - | 60228 IEC01 - . 16 sq.mm. | 40 | M | 88 | 3520 | 20 | 800 | 4320 |  | 34 | 800
| - | 60230 IEC01 - . 10 sq.mm. | 2100 | M | 56 | 117600 | 12 | 25200 | 142800 |  |  | 520
| - | 60227 IEC01 - . 4 sq.mm. | 7400 | M | 19 | 140600 | 10 | 74000 | 214600 |  |  | 2070
| - | 60227 IEC01 - . 2.5 sq.mm. | 2500 | M | 13 | 32500 | 7 | 17500 | 50000 |  |  |  | 1100
| - | IMC 2 1/2" | 15 | M | 305 | 4575 | 55 | 825 | 5400
| - | IMC 2 " | 40 | M | 225 | 9000 | 48 | 1920 | 10920 |  |  |  | สายเบอร์4 6000 | สาย 2.5 2100
| - | uPvc 1/2" | 1500 | M | 14 | 21000 | 8 | 12000 | 33000
| - | wireway 100x100 mm | 500 | M | 200 | 100000 | 45 | 22500 | 122500 |  |  |  | สายเบอร์4 ปลั๊ก 400 | กราว 200
| - | SUPPORT+ACCESSORIES+FLEXIBLE CONDUIT+ รางGUTTER +เดินท่อร้อยสายเบรคเกอร์ใหม่ | 1 | LOT | 20000 | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  |  | เมนดราว เบอร 4 1000
| 1.3.2 CONDUIT & CABLE |  |  |  |  | 622595 |  | 178245 | 800840 |  |  |  | เมนแอร์ 2100 | กราว 1200
1.3.3 | LIGTHTING & RECEPTACLE SYSTEM | [12 empty] | 200
| - | (L1) ชุดดวงโคมหน้าพลาสแบบฝั่งฝ้า | 352 | SET | 1200 | 422400 | 150 | 52800 | 475200
| - | (L2) ชุดโคมไฟ แทรค ไลท์ | 45 | SET | 1300 | 58500 | 150 | 6750 | 65250
| - | (L3) โคมไฟแขวน LED | 3 | SET | 5000 | 15000 | 150 | 450 | 15450
| - | (D1) โคมดาวไลท์หน้ากลม 8 นิ้ว | 142 | SET | 200 | 28400 | 100 | 14200 | 42600
| - | (D2) ชุดโคมไฟห้อย โคมไฟเพดาน สไตล์โมเดิร์น | 9 | SET | 1000 | 9000 | 100 | 900 | 9900
| - | SWITCH 1 WAY 16 A | 62 | SET | 55 | 3410 | 80 | 4960 | 8370
| - | SWITCH 2 WAY 16 A | 252 | SET | 90 | 22680 | 80 | 20160 | 42840
| - | POP-UP RECETACLE | 8 | SET | 1800 | 14400 | 120 | 960 | 15360
| - | DUPLEX RECEPTACLE 16 A. 250 V. | 228 | SET | 180 | 41040 | 80 | 18240 | 59280
| - | SUPPORT + HANGER + ACCESSORIES+งานรื้อถอน+งานเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าเดิม + เก็บความเรียบร้อย+ตั้งนั่งร้าน | 1 | LOT | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000
| 1.3.3 LIGTHTING & RECEPTACLE SYSTEM |  |  |  |  | 634830 |  | 119420 | 754250
1.3.4 | GROUND SYSTEM
| - | GROUND TEST BOX รายละเอียดตามแบบรูปประกอบ | 1 | SET | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 3500
| - | Earth Pit With Steel Structure (Code:T-GCIPB) | 1 | SET | 1250 | 1250 | 500 | 500 | 1750
| - | Copper Bond Ground Rod 5/8"x10" | 3 | SET | 1450 | 4350 | 250 | 750 | 5100
| - | 1x1C- 95 Sq.mm.(IEC01) | 35 | M | 520 | 18200 | 55 | 1925 | 20125
| - | uPVC 1 1/4" | 20 | M | 144 | 2880 | 42 | 840 | 3720
| - | SUPPORT AND HANGER AND ACCESSORIES+สายไฟฟ้าสำหรับวงจร Test ตามรายการแบบรูปประกอบ | 1 | LOT | 2000 | 2000 |  | 0 | 2000
| 1.3.4 GROUND SYSTEM |  |  |  |  | 31180 |  | 5015 | 36195
EMERGENCY LIGHT SYSTEM
| - | ชุดโคมไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน LED 9W แบบ Slim line พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 44 | SET | 0 | 0 | 150 | 6600 | 6600
| - | โคมไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 25 | SET | 0 | 0 | 150 | 3750 | 3750
| - | ACCESSORIES+เดินท่อร้อยสายระบบ+เชื่อมต่อและทดสอบระบบ | 1 | LOT | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000
| EMERGENCY LIGHT SYSTEM |  |  |  |  | 2000 |  | 11350 | 13350
1.3.5 | AIR CONDITION
EQUIPMENT
| - | FCU แบบติดผนัง Wall Type ( 42,000 BTU ) | 42 | SET | 0 | 0 | 2000 | 84000 | 84000
| - | FCU แบบติดผนัง Wall Type ( 9,000 BTU ) | 3 | SET | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 6000
|  | FCU แบบฝั่งฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ( 36,000 BTU ) | 4 | SET |  | 0 | 2000 | 8000 | 8000
| - | ISOLATOR SWITCH พร้อมกล่องติดลอย ขนาดตามเมนเบรคเกอร์ที่เชื่อมต่อระบบปรับอากาศ | 49 | SET | 0 | 0 | 250 | 12250 | 12250
| - | พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว | 23 | SET | 0 | 0 | 500 | 11500 | 11500
CABLE & RACEWAY & CONDUIT
| - | 60227 IEC01 - . 4 sq.mm. | 3600 | M | 19 | 68400 | 10 | 36000 | 104400
| - | 60227 IEC01 - . 2.5 sq.mm. | 1200 | M | 13 | 15600 | 7 | 8400 | 24000
| - | uPVC 1/2" | 250 | M | 14 | 3500 | 8 | 2000 | 5500
| - | ACCESSORIES+อุปกรณ์จับยึด +อื่นๆ | 1 | LOT | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000
| 1.3.5 AIR CONDITION |  |  |  |  | 92500 |  | 168150 | 260650
1.3.6 | INTERNET SYSTEM
EQUIPMENT
| - | ชุดตู้แร็ค Rack 12U | 3 | SET | 0 | 0 | 500 | 1500 | 1500
| - | LAN SWITCH 24 PORT | 4 | SET | 0 | 0 | 100 | 400 | 400
| - | PATCH PANEL 24 PORT | 4 | SET | 0 | 0 | 100 | 400 | 400
| - | Fiber Optic Patch Panel | 3 | SET | 0 | 0 | 100 | 300 | 300
| - | WI FI ( WIRELESS ACCESS POINT ) | 23 | SET | 0 | 0 | 150 | 3450 | 3450
| - | COMPUTER OUTLET RJ 45 FOR UTP CAT 6 | 3 | SET | 180 | 540 | 80 | 240 | 780
| - | POP UP COMPUTER OUTLET RJ 45 FOR UTP CAT 6 | 4 | SET | 1800 | 7200 |  | 0 | 7200
| - | OUTLET HDMI | 3 | SET | 240 | 720 | 80 | 240 | 960
CABLE & RACEWAY & CONDUIT
| - | Fiber Optic ADSS 12 Core Single Mode Multi-tube ,Double Jacket With Strong Armored Outdoor/Direct Burial | 60 | M | 38 | 2280 | 20 | 1200 | 3480
| - | UTP Cat. 6 | 3500 | M | 12 | 42000 | 10 | 35000 | 77000
| - | uPVC 1/2" | 300 | M | 16 | 4800 | 8 | 2400 | 7200
| - | wireway 100x100 mm | 400 | M | 200 | 80000 | 45 | 18000 | 98000
| - | SUPPORT + ACCESSORIES+เทสสายสื่อสาร+อุปกรณ์ประกอบ+GUTTER | 1 | LOT | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000
| 1.3.6 INTERNET SYSTEM |  |  |  |  | 147540 |  | 63130 | 210670
1.3.7 | ระบบโสตทัศนูปกรณ์
EQUIPMENT
| - | External Audio | 21 | SET | 0 | 0 | 500 | 10500 | 10500
| - | จอ interactive 86" | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | wireless dongle | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | teacher camera | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | Passive Speaker | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | Audio SET | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ พร้อม Function USB, Bluetooth | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | ตู้ลำโพงติดผนัง นาด 65 นิ้ว 2 ทาง 160 วัตต์ ลายโวลท์ 10/100V | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | ชุดตู้แร็คสำหรับอุปกรณ์โสตน์ทัศนูปกรณ์ Rack15U 19" พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | Catalyst 1200-8port GE | 21 | SET | 0 | 0 | 100 | 2100 | 2100
| - | CPS20 Capture Host | 2 | SET | 0 | 0 | 100 | 200 | 200
| - | ชุดบล็อคฝั่งโต๊ะ | 33 | SET | 800 | 26400 | 100 | 3300 | 29700
CABLE & RACEWAY & CONDUIT
| - | สายสัญญาณ + ท่อร้อยสาย | 1 | LOT | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 55000
| - | ACCESSORIES+อุปกรณ์จับยึด +อื่นๆ | 1 | LOT | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000
| 1.3.7 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ |  |  |  |  | 78400 |  | 37900 | 116300
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | [6 empty] | 617160 | 2873500
ส่วนที่ 2 หมวดงานอุปกรณ์ประกอบอาคาร
2.1 | งานจัดหาอุปกรณ์ระบบประกอบอาคารงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
| - | ชุดโคมไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน LED 9W แบบ Slim line พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 44 | SET | 1450 | 63800 | 0 | 0 | 63800
| - | โคมไฟฉุกเฉิน EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED พร้อมเต้ารับเดี่ยว | 25 | SET | 1950 | 48750 | 0 | 0 | 48750
| - | FCU แบบติดผนัง Wall Type ( 42,000 BTU ) | 42 | SET | 50000 | 2100000 | 0 | 0 | 2100000
| - | FCU แบบติดผนัง Wall Type ( 9,000 BTU ) | 3 | SET | 12000 | 36000 | 0 | 0 | 36000
|  | FCU แบบฝั่งฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง ( 36,000 BTU ) | 4 | SET | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 200000
| - | ISOLATOR SWITCH พร้อมกล่องติดลอย ขนาดตามเมนเบรคเกอร์ที่เชื่อมต่อระบบปรับอากาศ | 49 | SET | 900 | 44100 | 0 | 0 | 44100
| - | พัดลมดูดอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว | 23 | SET | 1000 | 23000 | 0 | 0 | 23000
| - | ชุดตู้แร็ค Rack 12U | 3 | SET | 4500 | 13500 | 0 | 0 | 13500
| - | LAN SWITCH 24 PORT | 4 | SET | 29000 | 116000 | 0 | 0 | 116000
| - | ไมโครโฟนแบบสาย | 21 | SET | 2600 | 54600 | 0 | 0 | 54600
| - | PATCH PANEL 24 PORT | 4 | SET | 3100 | 12400 | 0 | 0 | 12400
| - | Fiber Optic Patch Panel | 3 | SET | 1500 | 4500 | 0 | 0 | 4500
| - | WI FI ( WIRELESS ACCESS POINT ) | 23 | SET | 10500 | 241500 | 0 | 0 | 241500
| - | มิกเซอร์แอมป์ 60 วัตต์ พร้อม Function USB, Bluetooth | 21 | SET | 10800 | 226800 | 0 | 0 | 226800
| - | ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 65 นิ้ว 2 ทาง 160 วัตต์ ลายโวลท์ 10/100V | 21 | SET | 9800 | 205800 | 0 | 0 | 205800
| - | ชุดตู้แร็คสำหรับอุปกรณ์โสตน์ทัศนูปกรณ์ Rack15U 19" พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด | 21 | SET | 19500 | 409500 | 0 | 0 | 409500
| - | จอ interactive 86" พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งยึดติดผนัง | 21 | SET | 128500 | 2698500 | 0 | 0 | 2698500
| - | wireless dongle | 21 | SET | 4500 | 94500 | 0 | 0 | 94500
| - | teacher camera | 21 | SET | 29500 | 619500 | 0 | 0 | 619500
| - | Passive Speaker | 21 | SET | 6500 | 136500 | 0 | 0 | 136500
| - | Audio SET | 21 | SET | 44500 | 934500 | 0 | 0 | 934500
| - | Catalyst 1200-8port GE | 21 | SET | 6000 | 126000 | 0 | 0 | 126000
| - | CPS20 Capture Host | 2 | SET | 130000 | 260000 | 0 | 0 | 260000
| รวมราคา งานจัดหาอุปกรณ์ระบบประกอบอาคารงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  |  | 8669750 |  | 0 | 8669750